	                     
	 
	Трансформатор ТМГ 1600/10 (6) /0,4
	 
	 

	 
	
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]@ Glage elecmc





	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Производитель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	К.Т.З.

	Марка
	
	
	
	
	
	
	
	ТМ /ТМГ

	Напряжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 / 6 кВ

	Номинальная мощность
	
	
	
	
	
	1600 кВА.

	Схема и 
	   Потери,Вт
	Напряж.%
	Размеры , мм.
	Масса

	группа 
	х.х.
	к.з.
	кор.зам.
	L
	B
	H
	масла
	полная

	У/Ун-0
	1900
	17200
	5,7
	1940
	1336
	1965
	804
	3655

	Д/Ун-11
	1900
	17500
	5,7
	1940
	1336
	1965
	804
	3655


