	 
	 
	Трансформатор ТМГ 40/10 (6) /0,4 
	 
	 

	 
	
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.png]TR





	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Производитель
	 
	 
	 
	 
	МЭТЗ им. В.И. Козлова

	Марка
	
	
	
	
	
	
	
	ТМГ

	Напряжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 / 6 кВ

	Номинальная мощность
	
	
	
	
	
	40 кВА.

	Схема и 
	   Потери,Вт
	Напряж.%
	Размеры , мм.
	Масса

	группа 
	х.х.
	к.з.
	кор.зам.
	L
	B
	H
	масла
	полная

	У/Ун-0
	155
	880
	4,5
	840
	560
	1000
	85
	300

	Д/Ун-11
	155
	880
	4,5
	840
	560
	1000
	85
	300

	У/Zн-11
	155
	1000
	4,7
	840
	560
	1000
	85
	300


