	 
	 
	Трансформатор ТМГ 1250/10 (6) /0,4
	 
	 

	 
	
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]M3T3

B N Ko





	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Производитель
	 
	 
	 
	 
	МЭТЗ им. В.И. Козлова

	Марка
	
	
	
	
	
	
	
	ТМГ21

	Напряжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 / 6 кВ

	Номинальная мощность
	
	
	
	
	
	1250 кВА.


	Схема и 
	   Потери,Вт
	Напряж.%
	Размеры , мм.
	Масса

	группа 
	х.х.
	к.з.
	кор.зам.
	L
	B
	H
	масла
	полная

	У/Ун-0
	1550
	13500
	6
	2045
	1210
	1850
	735
	3160

	Д/Ун-11
	1550
	13500
	6
	2045
	1210
	1850
	735
	3160


