	 
	 
	Трансформатор ТМГ 2000/10 (6) /0,4
	 
	 

	 
	
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.png]TR





	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Производитель
	 
	 
	 
	 
	МЭТЗ им. В.И. Козлова

	Марка
	
	
	
	
	
	
	
	ТМГ21

	Напряжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 / 6 кВ

	Номинальная мощность
	
	
	
	
	
	2000 кВА.


	Схема и 
	   Потери,Вт
	Напряж.%
	Размеры , мм.
	Масса

	группа 
	х.х.
	к.з.
	кор.зам.
	L
	B
	H
	масла
	полная

	У/Ун-0
	2050
	16750
	6
	2160
	1260
	1525
	1075
	3860

	Д/Ун-11
	2050
	16750
	6
	2160
	1260
	1525
	1075
	3860


