	 
	 
	Трансформатор ТМГ 250/10 (6) /0,4
	 
	 

	 
	
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.png]TR





	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Производитель
	 
	 
	 
	 
	МЭТЗ им. В.И. Козлова

	Марка
	
	
	
	
	
	
	
	ТМГ

	Напряжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 / 6 кВ

	Номинальная мощность
	
	
	
	
	
	250 кВА.

	Схема и 
	   Потери, Вт
	Напряж.%
	Размеры, мм.
	Масса

	группа 
	х.х.
	к.з.
	кор.зам.
	L
	B
	H
	масла
	полная

	У/Ун-0
	570
	3700
	4,5
	1140
	820
	1270
	225
	920

	Д/Ун-11
	570
	4200
	4,5
	1140
	820
	1270
	225
	920

	У/Zн-11
	570
	4200
	4,7
	1140
	820
	1270
	225
	920


